|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТП-70.50.76.2**  **Тележка приборная низкая с двумя полками** |



|  |
| --- |
| Для транспортировки и удобного расположения приборов, компонентов, реагентов и прочих веществ предназначена тележка приборная.  Доступны для выбора различные материалы рабочей поверхности и полок.  Колеса изготавливаются из полипропилена с двумя боковыми пыльниками, защищающими осевой механизм от повреждения посторонними веществами и пылью. Термоэластичный контактный слой не оставляет следов на поверхности пола. Передняя пара колес оснащена тормозом.  Возможно исполнение со средней полкой и без нее.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Поворотные колеса диаметром 75 мм, одна пара колес оснащена тормозом для фиксации тележки. * Откидная ручка изготовлена из квадратного стального профиля 20×20 мм. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 700×500×760 |
| Грузоподъемность на каждое колесо, кг | 45 |
| Количество полок, шт. | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Возможные варианты изготовления** | |
| **Модель** | **Материал столешницы** |
| ТП-70.50.76.КРГ.2 | Керамогранит |
| ТП-70.50.76.КРМ.2 | Монолитная керамика |
| ТП-70.50.76.ПЛС.2 | Декоративный пластик |
| ТП-70.50.76.ПЛС-ЛАБ.2 | Лабораторный пластик |
| ТП-70.50.76.ЛДСП.2 | ЛДСП |
| ТП-70.50.76.НРЖ.2 | Нержавеющая сталь |
| ТП-70.50.76.ПЛП.2 | Полипропилен |
| ТП-70.50.76.ФРД.2 | Лабораторная керамика Fridurit |
| ТП-70.50.76.ДРК.2 | Композитный материал Durcon |